## Orçamento
Número: 276
CNPJ: 07555412000137 | [6 empty] | Empresa: KOLF Engenharia
Obra: MARMELEIRO - PR | [6 empty] | Responsável técnico: Luiz Fernando Correia Megiolaro
Orçamento: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA | [6 empty] | Engenheiro Civil CREA-PR 179.004/D
Cliente: Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR |  |  | Curva ABC de Insumos
BDI Padrão: 24,280%
Bancos: SECID-PR: PR 2/2025 AGETOP-CIVIL: GO 12/2025 SIURB: SP 1/2026 ORSE: SE 2/2026 SINAPI: PR 3/2026 EMOP: RJ 2/2026
Seq. | Banco | Código | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade |  | Preço s/ BDI |  | Total s/ BDI |  |  | % | % Acumulada | Classe
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
1 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3378.6173 |  | 28.95 |  | 97810.9699 |  | 97810.9699 | 9.608% | 9.608% | A
2 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3555.9293 |  | 20.46 |  | 72754.3135 |  | 72754.3135 | 7.146% | 16.75% | A
3 | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 10197.8871 |  | 5.96 |  | 60779.4072 |  | 60779.4072 | 5.97% | 22.72% | A
4 | SINAPI | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M2 | 985.27 |  | 52.67 |  | 51894.1709 |  | 51894.1709 | 5.097% | 27.82% | A
5 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 56613.2826 |  | 0.74 |  | 41893.8291 |  | 41893.8291 | 4.115% | 31.94% | A
6 | SINAPI | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material | KG | 3661.3352 |  | 8.66 |  | 31707.1631 |  | 31707.1631 | 3.114% | 35.05% | A
7 | SINAPI | 7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 22374.159 |  | 1.31 |  | 29310.1483 |  | 29310.1483 | 2.879% | 37.93% | A
8 | SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 51.7715 |  | 451.33 |  | 23366.0311 |  | 23366.0311 | 2.295% | 40.23% | A
9 | SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2853.1431 |  | 7.31 |  | 20856.4758 |  | 20856.4758 | 2.049% | 42.27% | A
10 | SINAPI | 39025 | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 15.3244 |  | 1326.09 |  | 20321.5336 |  | 20321.5336 | 1.996% | 44.27% | A
11 | SINAPI | 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 2292.4 |  | 8.17 |  | 18728.908 |  | 18728.908 | 1.84% | 46.11% | A
12 | SINAPI | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 2587.5154 |  | 6.9 |  | 17853.8563 |  | 17853.8563 | 1.754% | 47.86% | A
13 | SINAPI | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material | KG | 2084.5155 |  | 8.45 |  | 17614.156 |  | 17614.156 | 1.73% | 49.59% | A
14 | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M3 | 119.0438 |  | 143.49 |  | 17081.5883 |  | 17081.5883 | 1.678% | 51.27% | B
15 | SINAPI | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2199.06 |  | 7.71 |  | 16954.7526 |  | 16954.7526 | 1.665% | 52.94% | B
16 | SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2190.03 |  | 7.72 |  | 16907.0316 |  | 16907.0316 | 1.661% | 54.6% | B
17 | SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 374.436 |  | 43.87 |  | 16426.5073 |  | 16426.5073 | 1.614% | 56.21% | B
18 | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 10197.8871 |  | 1.58 |  | 16112.6616 |  | 16112.6616 | 1.583% | 57.79% | B
19 | ORSE | 12831 | Assento desportivo anatômico com encosto em polipropileno, proteção contra raios UV, medindo 44x44x37,5cm, modelo X-ARQ, Marca Desk ou similar - fornecimento e instalaçao | Material | un | 56 |  | 280.04 |  | 15682.24 |  | 15682.24 | 1.54% | 59.33% | B
20 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1909.2 |  | 8.19 |  | 15636.348 |  | 15636.348 | 1.536% | 60.87% | B
21 | SINAPI | 4783 | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 507.7076 |  | 28.95 |  | 14698.136 |  | 14698.136 | 1.444% | 62.31% | B
22 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2007.99 |  | 6.69 |  | 13433.4531 |  | 13433.4531 | 1.32% | 63.63% | B
23 | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 451.4038 |  | 28.95 |  | 13068.141 |  | 13068.141 | 1.284% | 64.92% | B
24 | AGETOP-CIVIL | 4068 | LUMINÁRIA CIRCULAR PARA QUADRA, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 20.000 LUMENS, TCC >= 4000K; IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H | Material | un | 28 |  | 458.14 |  | 12827.92 |  | 12827.92 | 1.26% | 66.18% | B
25 | SINAPI | 378 | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 424.5536 |  | 28.95 |  | 12290.8281 |  | 12290.8281 | 1.207% | 67.38% | B
26 | SINAPI | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 475.1412 |  | 25.54 |  | 12135.1055 |  | 12135.1055 | 1.192% | 68.58% | B
27 | SIURB | 88253 | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Material | Un x Mês | 8 |  | 1433.13 |  | 11465.04 |  | 11465.04 | 1.126% | 69.7% | B
28 | SINAPI | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 423.4121 |  | 26.49 |  | 11216.1878 |  | 11216.1878 | 1.102% | 70.8% | B
29 | SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 357.9192 |  | 29.67 |  | 10619.4612 |  | 10619.4612 | 1.043% | 71.85% | B
30 | SINAPI | 7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 4546.208 |  | 2.33 |  | 10592.6646 |  | 10592.6646 | 1.04% | 72.89% | B
31 | SINAPI | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 191.8112 |  | 50.2 |  | 9628.9222 |  | 9628.9222 | 0.9458% | 73.83% | B
32 | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 414.5992 |  | 22.16 |  | 9187.5173 |  | 9187.5173 | 0.9025% | 74.74% | B
33 | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 9983.6888 |  | 0.83 |  | 8286.4617 |  | 8286.4617 | 0.814% | 75.55% | B
34 | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 10197.8871 |  | 0.79 |  | 8056.3308 |  | 8056.3308 | 0.7913% | 76.34% | B
35 | SINAPI | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 982.26 |  | 8.15 |  | 8005.419 |  | 8005.419 | 0.7863% | 77.13% | B
36 | SINAPI | 9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 114.9183 |  | 60.46 |  | 6947.9604 |  | 6947.9604 | 0.6825% | 77.81% | B
37 | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 236.0934 |  | 28.95 |  | 6834.9035 |  | 6834.9035 | 0.6714% | 78.48% | B
38 | ORSE | 13156 | Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas | Material | un | 26 |  | 259.8 |  | 6754.8 |  | 6754.8 | 0.6635% | 79.15% | B
39 | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 830.5186 |  | 8.02 |  | 6660.7596 |  | 6660.7596 | 0.6543% | 79.8% | B
40 | SINAPI | 10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material | M2 | 28.644 |  | 226.69 |  | 6493.3084 |  | 6493.3084 | 0.6378% | 80.44% | C
41 | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3883.1299 |  | 1.64 |  | 6368.333 |  | 6368.333 | 0.6255% | 81.06% | C
42 | SINAPI | 44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento | UN | 0.004839 |  | 1295335.74 |  | 6268.1296 |  | 6268.1296 | 0.6157% | 81.68% | C
43 | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 202.9571 |  | 28.95 |  | 5875.6085 |  | 5875.6085 | 0.5771% | 82.26% | C
44 | SINAPI | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3399.1615 |  | 1.71 |  | 5812.5661 |  | 5812.5661 | 0.5709% | 82.83% | C
45 | EMOP | 00022 | ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM | Material | KG | 169.74 |  | 33.95 |  | 5762.673 |  | 5762.673 | 0.566% | 83.39% | C
46 | SINAPI | 39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | M3 | 11.8285 |  | 439.92 |  | 5203.6025 |  | 5203.6025 | 0.5111% | 83.9% | C
47 | SINAPI | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1622.637 |  | 2.89 |  | 4689.4209 |  | 4689.4209 | 0.4606% | 84.36% | C
48 | SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 3506.75 |  | 1.27 |  | 4453.5725 |  | 4453.5725 | 0.4375% | 84.8% | C
49 | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 208.02 |  | 20.02 |  | 4164.5604 |  | 4164.5604 | 0.4091% | 85.21% | C
50 | EMOP | 14731 | BARRA ANTI-PANICO DE ACIONAMENTO RADIALTIPO PUSH PARA PORTA DUPLA(2 FOLHAS) DEATE 220X100CM(AXL) | Material | UN | 4 |  | 978.5 |  | 3914 |  | 3914 | 0.3845% | 85.6% | C
51 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 44.3276 |  | 86.61 |  | 3839.2142 |  | 3839.2142 | 0.3771% | 85.97% | C
52 | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M3 | 26.1519 |  | 145.36 |  | 3801.4436 |  | 3801.4436 | 0.3734% | 86.35% | C
53 | SIURB | 56815 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM REFRIGERAÇÃO - 80L | Material | Un | 2 |  | 1880.74 |  | 3761.48 |  | 3761.48 | 0.3695% | 86.72% | C
54 | AGETOP-CIVIL | 3830 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | Material | m | 306 |  | 11.47 |  | 3509.82 |  | 3509.82 | 0.3448% | 87.06% | C
55 | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 147.1481 |  | 22.16 |  | 3260.8028 |  | 3260.8028 | 0.3203% | 87.38% | C
56 | SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 646.568 |  | 4.8 |  | 3103.5264 |  | 3103.5264 | 0.3048% | 87.69% | C
57 | SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 135.9628 |  | 22.16 |  | 3012.9361 |  | 3012.9361 | 0.296% | 87.98% | C
58 | SINAPI | 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | Material | M2 | 2.5 |  | 1144.5 |  | 2861.25 |  | 2861.25 | 0.2811% | 88.26% | C
59 | SINAPI | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 68.0625 |  | 40.67 |  | 2768.1019 |  | 2768.1019 | 0.2719% | 88.53% | C
60 | SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 290.0881 |  | 9.03 |  | 2619.4959 |  | 2619.4959 | 0.2573% | 88.79% | C
61 | SINAPI | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M2 | 163.9797 |  | 15.3 |  | 2508.8895 |  | 2508.8895 | 0.2464% | 89.04% | C
62 | SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | M2 | 50.1585 |  | 47.87 |  | 2401.0893 |  | 2401.0893 | 0.2359% | 89.27% | C
63 | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3883.1299 |  | 0.6 |  | 2329.8779 |  | 2329.8779 | 0.2289% | 89.5% | C
64 | ORSE | 857 | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | Material | un | 76 |  | 29.99 |  | 2279.24 |  | 2279.24 | 0.2239% | 89.73% | C
65 | SINAPI | 12869 | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 77.7824 |  | 28.61 |  | 2225.3536 |  | 2225.3536 | 0.2186% | 89.95% | C
66 | AGETOP-CIVIL | 12 | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 71.4328 |  | 29.48 |  | 2105.8389 |  | 2105.8389 | 0.2068% | 90.15% | C
67 | SINAPI | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 71.0054 |  | 28.95 |  | 2055.6075 |  | 2055.6075 | 0.2019% | 90.35% | C
68 | SINAPI | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | Material | M | 70 |  | 28.97 |  | 2027.9 |  | 2027.9 | 0.1992% | 90.55% | C
69 | SINAPI | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51.7026 |  | 38.45 |  | 1987.9647 |  | 1987.9647 | 0.1953% | 90.75% | C
70 | SINAPI | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 294.93 |  | 6.73 |  | 1984.8789 |  | 1984.8789 | 0.195% | 90.94% | C
71 | ORSE | 2585 | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material | m2 | 3.84 |  | 510.1 |  | 1958.784 |  | 1958.784 | 0.1924% | 91.14% | C
72 | SINAPI | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M2 | 67.3386 |  | 29.04 |  | 1955.5124 |  | 1955.5124 | 0.1921% | 91.33% | C
73 | SINAPI | 34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 1.668 |  | 1159.92 |  | 1934.7466 |  | 1934.7466 | 0.19% | 91.52% | C
74 | SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 18.8846 |  | 99.99 |  | 1888.2704 |  | 1888.2704 | 0.1855% | 91.7% | C
75 | SINAPI | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 2 |  | 943.49 |  | 1886.98 |  | 1886.98 | 0.1854% | 91.89% | C
76 | EMOP | 06913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 58.4525 |  | 31.72 |  | 1854.1133 |  | 1854.1133 | 0.1821% | 92.07% | C
77 | SINAPI | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 64.4644 |  | 28.46 |  | 1834.658 |  | 1834.658 | 0.1802% | 92.25% | C
78 | SINAPI | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M2 | 66.898 |  | 27.01 |  | 1806.915 |  | 1806.915 | 0.1775% | 92.43% | C
79 | SINAPI | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 85.9551 |  | 19.9 |  | 1710.5065 |  | 1710.5065 | 0.168% | 92.6% | C
80 | SINAPI | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3 |  | 560.57 |  | 1681.71 |  | 1681.71 | 0.1652% | 92.76% | C
81 | SINAPI | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 60.3781 |  | 27.25 |  | 1645.3032 |  | 1645.3032 | 0.1616% | 92.92% | C
82 | AGETOP-CIVIL | 8 | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 71.4328 |  | 22.31 |  | 1593.6658 |  | 1593.6658 | 0.1565% | 93.08% | C
83 | SINAPI | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 8 |  | 190.38 |  | 1523.04 |  | 1523.04 | 0.1496% | 93.23% | C
84 | SINAPI | 4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 46.0224 |  | 32.89 |  | 1513.6771 |  | 1513.6771 | 0.1487% | 93.38% | C
85 | SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 67.4474 |  | 22.16 |  | 1494.6334 |  | 1494.6334 | 0.1468% | 93.53% | C
86 | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 53.1102 |  | 26.9 |  | 1428.6649 |  | 1428.6649 | 0.1403% | 93.67% | C
87 | SINAPI | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3399.1615 |  | 0.42 |  | 1427.6478 |  | 1427.6478 | 0.1402% | 93.81% | C
88 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 122.8425 |  | 11.32 |  | 1390.5771 |  | 1390.5771 | 0.1366% | 93.94% | C
89 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 758.474 |  | 1.83 |  | 1388.0074 |  | 1388.0074 | 0.1363% | 94.08% | C
90 | SINAPI | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 88 |  | 15.71 |  | 1382.48 |  | 1382.48 | 0.1358% | 94.21% | C
91 | EMOP | 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 58.4525 |  | 21.3 |  | 1245.0383 |  | 1245.0383 | 0.1223% | 94.34% | C
92 | SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 950 |  | 1.29 |  | 1225.5 |  | 1225.5 | 0.1204% | 94.46% | C
93 | SIURB | 54112 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 40A | Material | Un | 4 |  | 277.38 |  | 1109.52 |  | 1109.52 | 0.109% | 94.57% | C
94 | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1024.1404 |  | 1.03 |  | 1054.8647 |  | 1054.8647 | 0.1036% | 94.67% | C
95 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M2 | 2.44 |  | 432 |  | 1054.08 |  | 1054.08 | 0.1035% | 94.77% | C
96 | SINAPI | 34381 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 2.0833 |  | 504.19 |  | 1050.379 |  | 1050.379 | 0.1032% | 94.88% | C
97 | SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 497.994 |  | 2.09 |  | 1040.8075 |  | 1040.8075 | 0.1022% | 94.98% | C
98 | SINAPI | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 500.3229 |  | 2.08 |  | 1040.6716 |  | 1040.6716 | 0.1022% | 95.08% | C
99 | SINAPI | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 5.915 |  | 174.78 |  | 1033.8237 |  | 1033.8237 | 0.1015% | 95.18% | C
100 | SINAPI | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 132 |  | 7.82 |  | 1032.24 |  | 1032.24 | 0.1014% | 95.28% | C
101 | ORSE | 2532 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | Material | un | 2 |  | 512.88 |  | 1025.76 |  | 1025.76 | 0.1008% | 95.38% | C
102 | ORSE | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 117.52 |  | 8.43 |  | 990.6936 |  | 990.6936 | 0.09731% | 95.48% | C
103 | ORSE | 13637 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | Material | un | 4 |  | 244.55 |  | 978.2 |  | 978.2 | 0.09609% | 95.58% | C
104 | SINAPI | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 136.0642 |  | 7.13 |  | 970.1377 |  | 970.1377 | 0.09529% | 95.67% | C
105 | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 4334.5334 |  | 0.22 |  | 953.5973 |  | 953.5973 | 0.09367% | 95.77% | C
106 | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 594.9013 |  | 1.54 |  | 916.148 |  | 916.148 | 0.08999% | 95.86% | C
107 | SINAPI | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 500.3229 |  | 1.81 |  | 905.5844 |  | 905.5844 | 0.08895% | 95.95% | C
108 | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 56.9646 |  | 15.2 |  | 865.8619 |  | 865.8619 | 0.08505% | 96.03% | C
109 | EMOP | 14732 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/SAIDA EMERGENCIA,PVC ANTICHAMA,(20X40)CM,ABNT NBR 16820 | Material | UN | 35 |  | 23.69 |  | 829.15 |  | 829.15 | 0.08144% | 96.11% | C
110 | SINAPI | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 95 |  | 8.3 |  | 788.5 |  | 788.5 | 0.07745% | 96.19% | C
111 | SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 24.7212 |  | 31.84 |  | 787.123 |  | 787.123 | 0.07732% | 96.27% | C
112 | SINAPI | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 8 |  | 98.02 |  | 784.16 |  | 784.16 | 0.07703% | 96.34% | C
113 | ORSE | 12056 | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba | Material | un | 6 |  | 128.73 |  | 772.38 |  | 772.38 | 0.07587% | 96.42% | C
114 | SISTEMA | 2606 | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | Material | unid | 1 |  | 761.09 |  | 761.09 |  | 761.09 | 0.07476% | 96.49% | C
115 | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 297.8021 |  | 2.53 |  | 753.4393 |  | 753.4393 | 0.07401% | 96.57% | C
116 | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 464.1763 |  | 1.61 |  | 747.3238 |  | 747.3238 | 0.07341% | 96.64% | C
117 | SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 90.75 |  | 8.18 |  | 742.335 |  | 742.335 | 0.07292% | 96.72% | C
118 | ORSE | 4112 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 190 |  | 3.75 |  | 712.5 |  | 712.5 | 0.06999% | 96.79% | C
119 | ORSE | 11108 | Tampa de ferro fundido (60x40cm) | Material | un | 1.3333 |  | 523.95 |  | 698.5983 |  | 698.5983 | 0.06862% | 96.85% | C
120 | SINAPI | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 188.3533 |  | 3.67 |  | 691.2564 |  | 691.2564 | 0.0679% | 96.92% | C
121 | SIURB | 76030 | RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L | Material | Un | 1 |  | 690.02 |  | 690.02 |  | 690.02 | 0.06778% | 96.99% | C
122 | SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 884.2424 |  | 0.75 |  | 663.1818 |  | 663.1818 | 0.06514% | 97.05% | C
123 | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 10197.8871 |  | 0.06 |  | 611.8732 |  | 611.8732 | 0.0601% | 97.11% | C
124 | SINAPI | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 14.4584 |  | 42.08 |  | 608.4095 |  | 608.4095 | 0.05976% | 97.17% | C
125 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 152.1485 |  | 3.92 |  | 596.4221 |  | 596.4221 | 0.05858% | 97.23% | C
126 | SINAPI | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 2 |  | 297.41 |  | 594.82 |  | 594.82 | 0.05843% | 97.29% | C
127 | SINAPI | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 966 |  | 0.6 |  | 579.6 |  | 579.6 | 0.05693% | 97.35% | C
128 | SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 10 |  | 57.09 |  | 570.9 |  | 570.9 | 0.05608% | 97.4% | C
129 | ORSE | 12780 | Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | Material | m | 3 |  | 189.96 |  | 569.88 |  | 569.88 | 0.05598% | 97.46% | C
130 | ORSE | 7534 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm | Material | m² | 8 |  | 70.97 |  | 567.76 |  | 567.76 | 0.05577% | 97.52% | C
131 | SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 74 |  | 7.57 |  | 560.18 |  | 560.18 | 0.05502% | 97.57% | C
132 | SINAPI | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 6 |  | 91.91 |  | 551.46 |  | 551.46 | 0.05417% | 97.63% | C
133 | SINAPI | 20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 136.36 |  | 545.44 |  | 545.44 | 0.05358% | 97.68% | C
134 | SINAPI | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19.4955 |  | 27.68 |  | 539.6355 |  | 539.6355 | 0.05301% | 97.73% | C
135 | SINAPI | 43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 5 |  | 107.74 |  | 538.7 |  | 538.7 | 0.05291% | 97.78% | C
136 | ORSE | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m2 | 12.144 |  | 44.17 |  | 536.4005 |  | 536.4005 | 0.05269% | 97.84% | C
137 | SINAPI | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 5.9488 |  | 89.7 |  | 533.6074 |  | 533.6074 | 0.05241% | 97.89% | C
138 | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 232.614 |  | 2.25 |  | 523.3815 |  | 523.3815 | 0.05141% | 97.94% | C
139 | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 30.5904 |  | 15.64 |  | 478.4339 |  | 478.4339 | 0.047% | 97.99% | C
140 | SINAPI | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 4 |  | 116.08 |  | 464.32 |  | 464.32 | 0.04561% | 98.03% | C
141 | ORSE | 8830 | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. | Material | un | 1 |  | 456.16 |  | 456.16 |  | 456.16 | 0.04481% | 98.08% | C
142 | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 332.0549 |  | 1.37 |  | 454.9152 |  | 454.9152 | 0.04468% | 98.12% | C
143 | ORSE | 2257 | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | Material | un | 4 |  | 109.55 |  | 438.2 |  | 438.2 | 0.04304% | 98.17% | C
144 | SINAPI | 38828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | Material | M | 42.9072 |  | 10.01 |  | 429.5011 |  | 429.5011 | 0.04219% | 98.21% | C
145 | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 594.9013 |  | 0.71 |  | 422.3799 |  | 422.3799 | 0.04149% | 98.25% | C
146 | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 8 |  | 52.62 |  | 420.96 |  | 420.96 | 0.04135% | 98.29% | C
147 | ORSE | 7479 | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | Material | m | 6.4 |  | 63.35 |  | 405.44 |  | 405.44 | 0.03983% | 98.33% | C
148 | ORSE | 12051 | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | Material | m | 10 |  | 38.64 |  | 386.4 |  | 386.4 | 0.03795% | 98.37% | C
149 | SINAPI | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 30 |  | 12.75 |  | 382.5 |  | 382.5 | 0.03757% | 98.41% | C
150 | SINAPI | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material | UN | 6 |  | 59.9 |  | 359.4 |  | 359.4 | 0.0353% | 98.44% | C
151 | SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 8.1495 |  | 43 |  | 350.4285 |  | 350.4285 | 0.03442% | 98.48% | C
152 | SINAPI | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material | UN | 5 |  | 68.2 |  | 341 |  | 341 | 0.0335% | 98.51% | C
153 | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 30 |  | 11.14 |  | 334.2 |  | 334.2 | 0.03283% | 98.54% | C
154 | EMOP | 03922 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM | Material | UN | 1 |  | 332.68 |  | 332.68 |  | 332.68 | 0.03268% | 98.58% | C
155 | SINAPI | 300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 27 |  | 11.85 |  | 319.95 |  | 319.95 | 0.03143% | 98.61% | C
156 | ORSE | 2501 | Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 1.1559 |  | 273.85 |  | 316.5342 |  | 316.5342 | 0.03109% | 98.64% | C
157 | SINAPI | 20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 78.6 |  | 314.4 |  | 314.4 | 0.03088% | 98.67% | C
158 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 42.4504 |  | 7.28 |  | 309.0389 |  | 309.0389 | 0.03036% | 98.7% | C
159 | SIURB | 2041 | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 8.9 |  | 33.91 |  | 301.799 |  | 301.799 | 0.02964% | 98.73% | C
160 | SINAPI | 20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 75.4 |  | 301.6 |  | 301.6 | 0.02963% | 98.76% | C
161 | ORSE | 9225 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material | un | 4 |  | 75.2 |  | 300.8 |  | 300.8 | 0.02955% | 98.79% | C
162 | ORSE | 718 | Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) | Material | un | 4 |  | 74.17 |  | 296.68 |  | 296.68 | 0.02914% | 98.82% | C
163 | ORSE | 158 | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 21.0105 |  | 14 |  | 294.1465 |  | 294.1465 | 0.02889% | 98.85% | C
164 | SINAPI | 10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 2 |  | 135.78 |  | 271.56 |  | 271.56 | 0.02667% | 98.87% | C
165 | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | ESPECIAIS | KWH | 323.5427 |  | 0.83 |  | 268.5404 |  | 268.5404 | 0.02638% | 98.9% | C
166 | SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 950 |  | 0.28 |  | 266 |  | 266 | 0.02613% | 98.93% | C
167 | SINAPI | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | Material | UN | 3 |  | 86.68 |  | 260.04 |  | 260.04 | 0.02554% | 98.95% | C
168 | ORSE | 2384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | Material | un | 6 |  | 42.79 |  | 256.74 |  | 256.74 | 0.02522% | 98.98% | C
169 | SIURB | 2099 | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 10.4 |  | 24.5 |  | 254.8 |  | 254.8 | 0.02503% | 99% | C
170 | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.011123 |  | 22788.04 |  | 253.4805 |  | 253.4805 | 0.0249% | 99.03% | C
171 | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 5.9285 |  | 41.93 |  | 248.582 |  | 248.582 | 0.02442% | 99.05% | C
172 | SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 9.5 |  | 25.75 |  | 244.625 |  | 244.625 | 0.02403% | 99.07% | C
173 | SINAPI | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 2 |  | 108.86 |  | 217.72 |  | 217.72 | 0.02139% | 99.1% | C
174 | ORSE | 11376 | Cuba aço inox redonda ø = 0,30m | Material | un | 2 |  | 108.35 |  | 216.7 |  | 216.7 | 0.02129% | 99.12% | C
175 | SINAPI | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 16.885 |  | 12.61 |  | 212.9198 |  | 212.9198 | 0.02091% | 99.14% | C
176 | SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.96 |  | 42.9 |  | 212.784 |  | 212.784 | 0.0209% | 99.16% | C
177 | EMOP | 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 7.21 |  | 29.47 |  | 212.4787 |  | 212.4787 | 0.02087% | 99.18% | C
178 | SINAPI | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 10 |  | 21.19 |  | 211.9 |  | 211.9 | 0.02081% | 99.2% | C
179 | SINAPI | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 18.9882 |  | 10.97 |  | 208.3006 |  | 208.3006 | 0.02046% | 99.22% | C
180 | SINAPI | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 2 |  | 101.76 |  | 203.52 |  | 203.52 | 0.01999% | 99.24% | C
181 | ORSE | 13133 | Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar. | Material | un | 4 |  | 49.89 |  | 199.56 |  | 199.56 | 0.0196% | 99.26% | C
182 | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 2.2304 |  | 87.07 |  | 194.2009 |  | 194.2009 | 0.01908% | 99.28% | C
183 | SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 2.2235 |  | 86.73 |  | 192.8442 |  | 192.8442 | 0.01894% | 99.3% | C
184 | ORSE | 10492 | Cesta Básica | Material | un | 0.92875 |  | 205 |  | 190.3944 |  | 190.3944 | 0.0187% | 99.32% | C
185 | SINAPI | 20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 186.4 |  | 186.4 |  | 186.4 | 0.01831% | 99.34% | C
186 | SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 5.785 |  | 31.59 |  | 182.7482 |  | 182.7482 | 0.01795% | 99.35% | C
187 | SINAPI | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.032197 |  | 5602.06 |  | 180.3673 |  | 180.3673 | 0.01772% | 99.37% | C
188 | SINAPI | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 6.2118 |  | 28.62 |  | 177.7817 |  | 177.7817 | 0.01746% | 99.39% | C
189 | ORSE | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 25.92 |  | 6.69 |  | 173.4048 |  | 173.4048 | 0.01703% | 99.41% | C
190 | SIURB | 56840 | TORNEIRA ELÉTRICA DE PLÁSTICO BRANCA - 220V | Material | Un | 1 |  | 173.17 |  | 173.17 |  | 173.17 | 0.01701% | 99.42% | C
191 | SINAPI | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 16 |  | 10.17 |  | 162.72 |  | 162.72 | 0.01598% | 99.44% | C
192 | SINAPI | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8 |  | 19.46 |  | 155.68 |  | 155.68 | 0.01529% | 99.45% | C
193 | SINAPI | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 2 |  | 74.65 |  | 149.3 |  | 149.3 | 0.01467% | 99.47% | C
194 | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 33.2811 |  | 4.4 |  | 146.4368 |  | 146.4368 | 0.01438% | 99.48% | C
195 | SINAPI | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 49 |  | 2.82 |  | 138.18 |  | 138.18 | 0.01357% | 99.5% | C
196 | SIURB | 1037 | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | Mão de Obra | H (mensalista) | 2.4 |  | 55.95 |  | 134.28 |  | 134.28 | 0.01319% | 99.51% | C
197 | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 332.0549 |  | 0.39 |  | 129.5014 |  | 129.5014 | 0.01272% | 99.52% | C
198 | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 13 |  | 9.96 |  | 129.48 |  | 129.48 | 0.01272% | 99.54% | C
199 | SINAPI | 39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 23.7 |  | 126.2736 |  | 126.2736 | 0.0124% | 99.55% | C
200 | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 1.6079 |  | 76.56 |  | 123.1008 |  | 123.1008 | 0.01209% | 99.56% | C
201 | SINAPI | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18 |  | 6.69 |  | 120.42 |  | 120.42 | 0.01183% | 99.57% | C
202 | SINAPI | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 |  | 23.78 |  | 118.9 |  | 118.9 | 0.01168% | 99.58% | C
203 | SINAPI | 12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5.376 |  | 22.02 |  | 118.3795 |  | 118.3795 | 0.01163% | 99.6% | C
204 | ORSE | 12057 | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | Material | un | 6 |  | 19.3 |  | 115.8 |  | 115.8 | 0.01137% | 99.61% | C
205 | SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 39 |  | 2.92 |  | 113.88 |  | 113.88 | 0.01119% | 99.62% | C
206 | SINAPI | 39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 21.32 |  | 113.593 |  | 113.593 | 0.01116% | 99.63% | C
207 | SINAPI | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 6.624 |  | 16.67 |  | 110.4221 |  | 110.4221 | 0.01085% | 99.64% | C
208 | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0.033571 |  | 3264.49 |  | 109.5906 |  | 109.5906 | 0.01076% | 99.65% | C
209 | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 134.8648 |  | 0.79 |  | 106.5432 |  | 106.5432 | 0.01047% | 99.66% | C
210 | SINAPI | 12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 19.96 |  | 106.3469 |  | 106.3469 | 0.01045% | 99.67% | C
211 | SINAPI | 12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 19.96 |  | 106.3469 |  | 106.3469 | 0.01045% | 99.68% | C
212 | ORSE | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviço | un | 21.0105 |  | 5 |  | 105.0523 |  | 105.0523 | 0.01032% | 99.69% | C
213 | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 464.1763 |  | 0.22 |  | 102.1188 |  | 102.1188 | 0.01003% | 99.7% | C
214 | SINAPI | 12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 18.11 |  | 96.4901 |  | 96.4901 | 0.009478% | 99.71% | C
215 | SINAPI | 39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 17.73 |  | 94.4654 |  | 94.4654 | 0.009279% | 99.72% | C
216 | SINAPI | 39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 17.73 |  | 94.4654 |  | 94.4654 | 0.009279% | 99.73% | C
217 | SINAPI | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 14 |  | 6.65 |  | 93.1 |  | 93.1 | 0.009145% | 99.74% | C
218 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 3.312 |  | 26.9 |  | 89.0928 |  | 89.0928 | 0.008751% | 99.75% | C
219 | ORSE | 9964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material | m | 4.2 |  | 20.89 |  | 87.738 |  | 87.738 | 0.008618% | 99.76% | C
220 | SINAPI | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 5.328 |  | 15.9 |  | 84.7152 |  | 84.7152 | 0.008321% | 99.77% | C
221 | SINAPI | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 12.6588 |  | 6.64 |  | 84.0544 |  | 84.0544 | 0.008256% | 99.77% | C
222 | SINAPI | 34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material | UN | 1 |  | 83.54 |  | 83.54 |  | 83.54 | 0.008206% | 99.78% | C
223 | SIURB | 2035 | ENCANADOR (SGSP) | Mão de Obra | H | 2.5 |  | 30.81 |  | 77.025 |  | 77.025 | 0.007566% | 99.79% | C
224 | SINAPI | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 |  | 24.5 |  | 73.5 |  | 73.5 | 0.00722% | 99.8% | C
225 | ORSE | 2378 | Vale transporte | Material | un | 16.1611 |  | 4.5 |  | 72.725 |  | 72.725 | 0.007144% | 99.8% | C
226 | SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 49 |  | 1.46 |  | 71.54 |  | 71.54 | 0.007027% | 99.81% | C
227 | SINAPI | 13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158) | Material | UN | 1 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 0.006876% | 99.82% | C
228 | SINAPI | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 26.4616 |  | 2.64 |  | 69.8586 |  | 69.8586 | 0.006862% | 99.82% | C
229 | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 3.9184 |  | 17.32 |  | 67.8663 |  | 67.8663 | 0.006666% | 99.83% | C
230 | SINAPI | 44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 8 |  | 7.9 |  | 63.2 |  | 63.2 | 0.006208% | 99.84% | C
231 | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 38 |  | 1.65 |  | 62.7 |  | 62.7 | 0.006159% | 99.84% | C
232 | SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 2.972 |  | 21.04 |  | 62.5301 |  | 62.5301 | 0.006142% | 99.85% | C
233 | SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12 |  | 5.05 |  | 60.6 |  | 60.6 | 0.005953% | 99.86% | C
234 | ORSE | 941 | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0.30958 |  | 193.04 |  | 59.7622 |  | 59.7622 | 0.00587% | 99.86% | C
235 | SINAPI | 44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviço | M3 | 1.28 |  | 46.4 |  | 59.392 |  | 59.392 | 0.005834% | 99.87% | C
236 | SINAPI | 5330 | DILUENTE EPOXI | Material | L | 1.1154 |  | 51.49 |  | 57.4319 |  | 57.4319 | 0.005641% | 99.87% | C
237 | SINAPI | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 5 |  | 11.23 |  | 56.15 |  | 56.15 | 0.005515% | 99.88% | C
238 | EMOP | 02571 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO, DE 1/2" | Material | UN | 1 |  | 50.66 |  | 50.66 |  | 50.66 | 0.004976% | 99.88% | C
239 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 192 |  | 0.26 |  | 49.92 |  | 49.92 | 0.004903% | 99.89% | C
240 | SINAPI | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6 |  | 7.61 |  | 45.66 |  | 45.66 | 0.004485% | 99.89% | C
241 | SINAPI | 34686 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 3 |  | 14.77 |  | 44.31 |  | 44.31 | 0.004352% | 99.9% | C
242 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 6.3563 |  | 6.76 |  | 42.9685 |  | 42.9685 | 0.004221% | 99.9% | C
243 | SINAPI | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11 |  | 3.86 |  | 42.46 |  | 42.46 | 0.004171% | 99.91% | C
244 | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 18.5763 |  | 2.09 |  | 38.8245 |  | 38.8245 | 0.003814% | 99.91% | C
245 | SINAPI | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 1 |  | 37.67 |  | 37.67 |  | 37.67 | 0.0037% | 99.91% | C
246 | SINAPI | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 8 |  | 4.64 |  | 37.12 |  | 37.12 | 0.003646% | 99.92% | C
247 | SINAPI | 1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 |  | 5.12 |  | 35.84 |  | 35.84 | 0.00352% | 99.92% | C
248 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.647 |  | 7.23 |  | 33.5978 |  | 33.5978 | 0.0033% | 99.92% | C
249 | SINAPI | 39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | Material | UN | 2 |  | 14.68 |  | 29.36 |  | 29.36 | 0.002884% | 99.93% | C
250 | SINAPI | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 6 |  | 4.78 |  | 28.68 |  | 28.68 | 0.002817% | 99.93% | C
251 | SINAPI | 11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 2 |  | 13.84 |  | 27.68 |  | 27.68 | 0.002719% | 99.93% | C
252 | SINAPI | 6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1 |  | 26.03 |  | 26.03 |  | 26.03 | 0.002557% | 99.93% | C
253 | ORSE | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviço | cj | 0.082556 |  | 300 |  | 24.7667 |  | 24.7667 | 0.002433% | 99.94% | C
254 | SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 1.0711 |  | 22.59 |  | 24.1964 |  | 24.1964 | 0.002377% | 99.94% | C
255 | SINAPI | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 |  | 3.37 |  | 23.59 |  | 23.59 | 0.002317% | 99.94% | C
256 | SINAPI | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2 |  | 11.63 |  | 23.26 |  | 23.26 | 0.002285% | 99.94% | C
257 | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 32 |  | 0.69 |  | 22.08 |  | 22.08 | 0.002169% | 99.95% | C
258 | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 16 |  | 1.36 |  | 21.76 |  | 21.76 | 0.002137% | 99.95% | C
259 | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 3.3642 |  | 6.38 |  | 21.4637 |  | 21.4637 | 0.002108% | 99.95% | C
260 | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1024.1404 |  | 0.02 |  | 20.4828 |  | 20.4828 | 0.002012% | 99.95% | C
261 | SINAPI | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 10.05 |  | 20.1 |  | 20.1 | 0.001974% | 99.95% | C
262 | ORSE | 899 | Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar | Material | un | 4 |  | 5.02 |  | 20.08 |  | 20.08 | 0.001972% | 99.96% | C
263 | SINAPI | 37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material | UN | 1 |  | 19.45 |  | 19.45 |  | 19.45 | 0.001911% | 99.96% | C
264 | SINAPI | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 17 |  | 1.13 |  | 19.21 |  | 19.21 | 0.001887% | 99.96% | C
265 | SINAPI | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8 |  | 2.39 |  | 19.12 |  | 19.12 | 0.001878% | 99.96% | C
266 | SINAPI | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 9.32 |  | 18.64 |  | 18.64 | 0.001831% | 99.96% | C
267 | ORSE | 2036 | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.246 |  | 69.74 |  | 17.156 |  | 17.156 | 0.001685% | 99.97% | C
268 | SINAPI | 6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material | UN | 1 |  | 15.18 |  | 15.18 |  | 15.18 | 0.001491% | 99.97% | C
269 | SINAPI | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 18 |  | 0.84 |  | 15.12 |  | 15.12 | 0.001485% | 99.97% | C
270 | ORSE | 1188 | Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm | Material | un | 7 |  | 2.11 |  | 14.77 |  | 14.77 | 0.001451% | 99.97% | C
271 | SINAPI | 39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material | UN | 40.96 |  | 0.36 |  | 14.7456 |  | 14.7456 | 0.001448% | 99.97% | C
272 | SINAPI | 299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 3.42 |  | 13.68 |  | 13.68 | 0.001344% | 99.97% | C
273 | EMOP | 14789 | KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS | Material | UN | 1 |  | 13.09 |  | 13.09 |  | 13.09 | 0.001286% | 99.97% | C
274 | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6 |  | 2.09 |  | 12.54 |  | 12.54 | 0.001232% | 99.97% | C
275 | SINAPI | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 3.12 |  | 12.48 |  | 12.48 | 0.001226% | 99.98% | C
276 | SINAPI | 12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0.14214 |  | 82.14 |  | 11.675 |  | 11.675 | 0.001147% | 99.98% | C
277 | ORSE | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviço | un | 0.92875 |  | 12.54 |  | 11.6466 |  | 11.6466 | 0.001144% | 99.98% | C
278 | SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.12538 |  | 92.75 |  | 11.6295 |  | 11.6295 | 0.001142% | 99.98% | C
279 | SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 11 |  | 1.05 |  | 11.55 |  | 11.55 | 0.001135% | 99.98% | C
280 | ORSE | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.155 |  | 72.41 |  | 11.2235 |  | 11.2235 | 0.001102% | 99.98% | C
281 | SINAPI | 40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.70922 |  | 15.03 |  | 10.6595 |  | 10.6595 | 0.001047% | 99.98% | C
282 | SINAPI | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.39735 |  | 26.64 |  | 10.5855 |  | 10.5855 | 0.00104% | 99.98% | C
283 | ORSE | 54 | Encarregado de turma - SICRO | Mão de Obra | h | 0.57793 |  | 18.1899 |  | 10.5125 |  | 10.5125 | 0.001033% | 99.99% | C
284 | SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6 |  | 1.63 |  | 9.78 |  | 9.78 | 0.0009607% | 99.99% | C
285 | SINAPI | 3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 2.29 |  | 9.16 |  | 9.16 | 0.0008998% | 99.99% | C
286 | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento | UN | 0.0059384 |  | 1536.24 |  | 9.1228 |  | 9.1228 | 0.0008961% | 99.99% | C
287 | ORSE | 1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material | kg | 0.14 |  | 63.5 |  | 8.89 |  | 8.89 | 0.0008732% | 99.99% | C
288 | SINAPI | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6 |  | 1.43 |  | 8.58 |  | 8.58 | 0.0008428% | 99.99% | C
289 | SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 46.3 |  | 0.17 |  | 7.871 |  | 7.871 | 0.0007731% | 99.99% | C
290 | ORSE | 162 | Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm | Material | un | 7 |  | 0.98 |  | 6.86 |  | 6.86 | 0.0006738% | 99.99% | C
291 | ORSE | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0.3715 |  | 18 |  | 6.687 |  | 6.687 | 0.0006568% | 99.99% | C
292 | SINAPI | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0.0019019 |  | 3482.38 |  | 6.6231 |  | 6.6231 | 0.0006506% | 99.99% | C
293 | SINAPI | 10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento | UN | 0.00062903 |  | 9993.95 |  | 6.2862 |  | 6.2862 | 0.0006175% | 99.99% | C
294 | SINAPI | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento | UN | 0.002718 |  | 2299 |  | 6.2487 |  | 6.2487 | 0.0006138% | 99.99% | C
295 | SINAPI | 12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0.42617 |  | 12.08 |  | 5.1481 |  | 5.1481 | 0.0005057% | 99.99% | C
296 | ORSE | 10596 | Protetor auricular | Material | un | 0.92875 |  | 4.81 |  | 4.4673 |  | 4.4673 | 0.0004388% | 99.99% | C
297 | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.228 |  | 19.31 |  | 4.4027 |  | 4.4027 | 0.0004325% | 99.99% | C
298 | SINAPI | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0.30594 |  | 13.97 |  | 4.2739 |  | 4.2739 | 0.0004198% | 100% | C
299 | ORSE | 11249 | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0.0040061 |  | 979.65 |  | 3.9246 |  | 3.9246 | 0.0003855% | 100% | C
300 | SINAPI | 3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 3.85 |  | 3.85 |  | 3.85 | 0.0003782% | 100% | C
301 | SINAPI | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5 |  | 0.77 |  | 3.85 |  | 3.85 | 0.0003782% | 100% | C
302 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.24 |  | 15.64 |  | 3.7536 |  | 3.7536 | 0.0003687% | 100% | C
303 | SINAPI | 13261 | FLANELA *30 X 40* CM | Material | UN | 1.5151 |  | 2.28 |  | 3.4543 |  | 3.4543 | 0.0003393% | 100% | C
304 | SINAPI | 20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 3.15 |  | 3.15 |  | 3.15 | 0.0003094% | 100% | C
305 | SINAPI | 2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0.016941 |  | 149.9 |  | 2.5395 |  | 2.5395 | 0.0002494% | 100% | C
306 | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.1303 |  | 18.25 |  | 2.378 |  | 2.378 | 0.0002336% | 100% | C
307 | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.111 |  | 15.94 |  | 1.7693 |  | 1.7693 | 0.0001738% | 100% | C
308 | SINAPI | 12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0.11117 |  | 15 |  | 1.6676 |  | 1.6676 | 0.0001638% | 100% | C
309 | SINAPI | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 2.0154e-06 |  | 745573.13 |  | 1.4911 |  | 1.4911 | 0.0001465% | 100% | C
310 | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.294 |  | 4.64 |  | 1.3642 |  | 1.3642 | 0.000134% | 100% | C
311 | ORSE | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0.0040061 |  | 246 |  | 0.9855 |  | 0.9855 | 9.68e-05% | 100% | C
312 | ORSE | 1651 | Óculos branco proteção | Material | pr | 0.16111 |  | 6 |  | 0.96663 |  | 0.96663 | 9.495e-05% | 100% | C
313 | SINAPI | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material | UN | 0.0028 |  | 309.54 |  | 0.86671 |  | 0.86671 | 8.513e-05% | 100% | C
314 | ORSE | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0.024299 |  | 34.8 |  | 0.84561 |  | 0.84561 | 8.306e-05% | 100% | C
315 | SINAPI | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0.037058 |  | 22.34 |  | 0.82787 |  | 0.82787 | 8.132e-05% | 100% | C
316 | SINAPI | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.027572 |  | 29.76 |  | 0.82054 |  | 0.82054 | 8.06e-05% | 100% | C
317 | ORSE | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0.008836 |  | 92.7 |  | 0.8191 |  | 0.8191 | 8.046e-05% | 100% | C
318 | ORSE | 10788 | Pá quadrada | Material | un | 0.018559 |  | 36.9 |  | 0.68483 |  | 0.68483 | 6.727e-05% | 100% | C
319 | ORSE | 11247 | Serra mármore | Material | un | 0.0020921 |  | 319.9 |  | 0.66926 |  | 0.66926 | 6.574e-05% | 100% | C
320 | ORSE | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0.013254 |  | 49 |  | 0.64945 |  | 0.64945 | 6.379e-05% | 100% | C
321 | SINAPI | 1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 5.8195e-05 |  | 10699.25 |  | 0.6227 |  | 0.6227 | 6.117e-05% | 100% | C
322 | ORSE | 11241 | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0.00418 |  | 140 |  | 0.5852 |  | 0.5852 | 5.748e-05% | 100% | C
323 | SINAPI | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.018092 |  | 29.76 |  | 0.53841 |  | 0.53841 | 5.289e-05% | 100% | C
324 | ORSE | 4728 | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0.027839 |  | 18.58 |  | 0.51724 |  | 0.51724 | 5.081e-05% | 100% | C
325 | SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.032208 |  | 15.94 |  | 0.5134 |  | 0.5134 | 5.043e-05% | 100% | C
326 | ORSE | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0.015463 |  | 27.49 |  | 0.42508 |  | 0.42508 | 4.175e-05% | 100% | C
327 | ORSE | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0.0092796 |  | 39.5 |  | 0.36654 |  | 0.36654 | 3.6e-05% | 100% | C
328 | ORSE | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0.012192 |  | 26.89 |  | 0.32785 |  | 0.32785 | 3.22e-05% | 100% | C
329 | ORSE | 11244 | Martelo com unha | Material | un | 0.0080122 |  | 39.1 |  | 0.31328 |  | 0.31328 | 3.077e-05% | 100% | C
330 | ORSE | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0.008836 |  | 32.3 |  | 0.2854 |  | 0.2854 | 2.803e-05% | 100% | C
331 | SINAPI | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 2.4717e-06 |  | 89250 |  | 0.22312 |  | 0.22312 | 2.192e-05% | 100% | C
332 | ORSE | 11240 | Alicate com isolamento | Material | un | 0.00418 |  | 47.69 |  | 0.19934 |  | 0.19934 | 1.958e-05% | 100% | C
333 | ORSE | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0.0041842 |  | 44 |  | 0.1841 |  | 0.1841 | 1.808e-05% | 100% | C
334 | ORSE | 10578 | Formão grande | Material | un | 0.0080122 |  | 21.3 |  | 0.17066 |  | 0.17066 | 1.676e-05% | 100% | C
335 | ORSE | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0.014645 |  | 11.6 |  | 0.16988 |  | 0.16988 | 1.669e-05% | 100% | C
336 | ORSE | 4722 | Colher de pedreiro | Material | un | 0.0083683 |  | 18.8 |  | 0.15732 |  | 0.15732 | 1.545e-05% | 100% | C
337 | ORSE | 11265 | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0.0083683 |  | 18.75 |  | 0.15691 |  | 0.15691 | 1.541e-05% | 100% | C
338 | ORSE | 11246 | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0.014645 |  | 10.22 |  | 0.14967 |  | 0.14967 | 1.47e-05% | 100% | C
339 | ORSE | 10577 | Serrote 40cm | Material | un | 0.0040061 |  | 36 |  | 0.14422 |  | 0.14422 | 1.417e-05% | 100% | C
340 | ORSE | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0.01046 |  | 12.9 |  | 0.13494 |  | 0.13494 | 1.325e-05% | 100% | C
341 | ORSE | 11242 | Chave inglesa 12" | Material | un | 0.00209 |  | 44 |  | 0.09196 |  | 0.09196 | 9.033e-06% | 100% | C
342 | ORSE | 10586 | Torquesa | Material | un | 0.0019245 |  | 45 |  | 0.086602 |  | 0.086602 | 8.507e-06% | 100% | C
343 | ORSE | 10592 | Lima chata 12" | Material | un | 0.002209 |  | 38.11 |  | 0.084185 |  | 0.084185 | 8.269e-06% | 100% | C
344 | ORSE | 10789 | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0.0041842 |  | 15.4 |  | 0.064437 |  | 0.064437 | 6.329e-06% | 100% | C
345 | ORSE | 11243 | Martelo sem unha | Material | un | 0.0020921 |  | 28 |  | 0.058579 |  | 0.058579 | 5.754e-06% | 100% | C
346 | ORSE | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0.0041842 |  | 13.52 |  | 0.05657 |  | 0.05657 | 5.557e-06% | 100% | C
347 | ORSE | 10790 | Prumo de face | Material | un | 0.0020921 |  | 25.95 |  | 0.05429 |  | 0.05429 | 5.333e-06% | 100% | C
348 | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 3.2645e-06 |  | 15792.6 |  | 0.052116 |  | 0.052116 | 5.119e-06% | 100% | C
349 | ORSE | 10593 | Praio simples 30cm | Material | un | 0.002209 |  | 19.57 |  | 0.04323 |  | 0.04323 | 4.246e-06% | 100% | C
350 | SINAPI | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | Material | UN | 0.0007 |  | 56.75 |  | 0.039725 |  | 0.039725 | 3.902e-06% | 100% | C
351 | ORSE | 10585 | Arco de serra | Material | un | 0.0019245 |  | 19.95 |  | 0.038394 |  | 0.038394 | 3.771e-06% | 100% | C
[11 empty] | Total sem BDI | 1018105.45