## Orçamento
Número: 276
CNPJ: 07555412000137 |  |  |  |  | Empresa: KOLF Engenharia
Obra: MARMELEIRO - PR |  |  |  |  | Responsável técnico: Luiz Fernando Correia Megiolaro
Orçamento: GINÁSIO EMEF PERSEVERANÇA |  |  |  |  | Engenheiro Civil CREA-PR 179.004/D
Cliente: Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR |  |  |  | Planilha Sintética Simples
BDI Padrão: 24,280%
Bancos: SECID-PR: PR 2/2025 AGETOP-CIVIL: GO 12/2025 SIURB: SP 1/2026 ORSE: SE 2/2026 SINAPI: PR 3/2026 EMOP: RJ 2/2026
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | Serviços Preliminares e Administração de Obra | trinta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos |  |  |  |  | 34296.99
1.1 | Composição | ORSE | 2491 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 660 | 0.58 | 0.72 | 382.8 | 475.2
1.2 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 165 | 87.94 | 109.29 | 14510.1 | 18032.85
1.3 | Composição | SIURB | 17090003 (E) | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | UNXMÊS | 8 | 1433.13 | 1781.09 | 11465.04 | 14248.72
1.4 | Composição | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.44 | 507.92 | 631.24 | 1239.32 | 1540.22
2 |  |  |  | Arquitetura | quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos |  |  |  |  | 471787.11
2.1 |  |  |  | Esquadrias | cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos |  |  |  |  | 57663.43
2.1.1 | Composição | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 28 | 1128.78 | 1402.84 | 31605.84 | 39279.52
2.1.2 | Composição | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 2.5 | 1215.8 | 1510.99 | 3039.5 | 3777.47
2.1.3 | Composição | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1 | 1135.56 | 1411.27 | 1135.56 | 1411.27
2.1.4 | Composição | EMOP | 14.003.0071-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 15 | 572.58 | 711.6 | 8588.7 | 10674
2.1.5 | Composição | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3 | 676.21 | 840.39 | 2028.63 | 2521.17
2.2 |  |  |  | Alvenaria/Divisórias | cento e vinte e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos |  |  |  |  | 128724.82
2.2.1 | Composição | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 738.2 | 73.59 | 91.45 | 54324.13 | 67508.39
2.2.2 | Composição | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 195.2 | 192.82 | 239.63 | 37638.46 | 46775.77
2.2.3 | Composição | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 27.28 | 425.94 | 529.35 | 11619.64 | 14440.66
2.3 |  |  |  | Louças | vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos |  |  |  |  | 25294.28
2.3.1 | Composição | SIURB | 10013071 (E) | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L | UN | 2 | 1994.49 | 2478.75 | 3988.98 | 4957.5
2.3.2 | Composição | ORSE(A) | 13563 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 02 cubas de embutir de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 2831.35 | 3518.8 | 2831.35 | 3518.8
2.3.3 | Composição | SIURB | 10014018 (E) | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 1 | 205.53 | 255.43 | 205.53 | 255.43
2.3.4 | Composição | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 76.45 | 95.01 | 76.45 | 95.01
2.3.5 | Composição | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1097.31 | 1363.73 | 2194.62 | 2727.46
2.3.6 | Composição | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 192.88 | 239.71 | 385.76 | 479.42
2.3.7 | Composição | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 64.68 | 80.38 | 388.08 | 482.28
2.3.8 | Composição | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 250.58 | 311.42 | 2004.64 | 2491.36
2.3.9 | Composição | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 261.42 | 324.89 | 522.84 | 649.78
2.3.10 | Composição | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 268.64 | 333.86 | 1074.56 | 1335.44
2.3.11 | Composição | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 162.9 | 202.45 | 325.8 | 404.9
2.3.12 | Composição | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 668.61 | 830.94 | 2005.83 | 2492.82
2.3.13 | Composição | EMOP | 18.002.0055-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN | 1 | 396.43 | 492.68 | 396.43 | 492.68
2.3.14 | Composição | ORSE(A) | 12274 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1935.14 | 2404.99 | 1935.14 | 2404.99
2.3.15 | Composição | ORSE(A) | 12275 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 2016.75 | 2506.41 | 2016.75 | 2506.41
2.4 |  |  |  | Revestimentos | setenta e dois mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos |  |  |  |  | 72084.62
2.4.1 | Composição | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 62 | 76.65 | 95.26 | 4752.3 | 5906.12
2.4.2 | Composição | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 8.09 | 62.72 | 77.94 | 507.4 | 630.53
2.4.3 | Composição | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 47.58 | 52.28 | 64.97 | 2487.48 | 3091.27
2.4.4 | Composição | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 7.82 | 72.41 | 89.99 | 566.24 | 703.72
2.4.5 | Composição | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 573.1 | 36.28 | 45.08 | 20792.06 | 25835.34
2.4.6 | Composição | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 41 | 704.9 | 876.04 | 28900.9 | 35917.64
2.5 |  |  |  | Pintura | cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos |  |  |  |  | 185679.02
2.5.1 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1285.2 | 10.98 | 13.64 | 14111.49 | 17530.12
2.5.2 | Composição | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 191.1 | 5.79 | 7.19 | 1106.46 | 1374
2.5.3 | Composição | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 66.93 | 37.65 | 46.79 | 2519.91 | 3131.65
2.5.4 | Composição | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38.21 | 31.43 | 39.06 | 1200.94 | 1492.48
2.5.5 | Composição | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 251.07 | 27.73 | 34.46 | 6962.17 | 8651.87
2.5.6 | Composição | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1181.41 | 70.24 | 87.29 | 82982.23 | 103125.27
2.5.7 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1476.3 | 4.96 | 6.16 | 7322.44 | 9094
2.5.8 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1476.3 | 15.26 | 18.96 | 22528.33 | 27990.64
2.5.9 | Composição | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 201.3 | 25.11 | 31.2 | 5054.64 | 6280.56
2.5.10 | Composição | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 371.8 | 15.17 | 18.85 | 5640.2 | 7008.43
2.6 |  |  |  | Limpeza | dois mil, trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos |  |  |  |  | 2340.94
2.6.1 | Composição | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 765.4 | 2.18 | 2.7 | 1668.57 | 2066.58
2.6.2 | Composição | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS | M2 | 18.4 | 6.32 | 7.85 | 116.28 | 144.44
2.6.3 | Composição | SINAPI | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS | M2 | 29.8 | 3.51 | 4.36 | 104.59 | 129.92
3 |  |  |  | Hidrossanitário | quarenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e sete centavos |  |  |  |  | 42903.37
3.1 |  |  |  | Esgoto | oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos |  |  |  |  | 8962.39
3.1.1 |  |  |  | Acessórios | um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos |  |  |  |  | 1138.56
3.1.1.1 | Composição | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 89.28 | 110.95 | 714.24 | 887.6
3.1.1.2 | Composição | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 12.23 | 15.19 | 97.84 | 121.52
3.1.1.3 | Composição | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 22.6 | 28.08 | 22.6 | 28.08
3.1.1.4 | Composição | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 10.2 | 12.67 | 81.6 | 101.36
3.1.2 |  |  |  | Distribuição | sete mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos |  |  |  |  | 7823.83
3.1.2.1 | Composição | ORSE | 1212 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 30 | 6.21 | 7.71 | 186.3 | 231.3
3.1.2.2 | Composição | ORSE | 3404 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 35 | 4.94 | 6.13 | 172.9 | 214.55
3.1.2.3 | Insumo | SINAPI | 20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.15 | 3.91 | 3.15 | 3.91
3.1.2.4 | Composição | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 47.17 | 58.62 | 235.85 | 293.1
3.1.2.5 | Composição | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 16.36 | 20.33 | 114.52 | 142.31
3.1.2.6 | Composição | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 32.71 | 40.65 | 65.42 | 81.3
3.1.2.7 | Composição | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 13.63 | 16.93 | 109.04 | 135.44
3.1.2.8 | Composição | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 18.69 | 23.22 | 205.59 | 255.42
3.1.2.9 | Composição | ORSE | 1672 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 20.41 | 25.36 | 20.41 | 25.36
3.1.2.10 | Composição | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 10.46 | 12.99 | 41.84 | 51.96
3.1.2.11 | Composição | ORSE | 1672 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 20.41 | 25.36 | 122.46 | 152.16
3.1.2.12 | Composição | SINAPI | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 46.43 | 57.7 | 371.44 | 461.6
3.1.2.13 | Composição | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 57.26 | 71.16 | 171.78 | 213.48
3.1.2.14 | Composição | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.18 | 23.83 | 19.18 | 23.83
3.1.2.15 | Composição | ORSE(A) | 1559 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 29.32 | 36.43 | 58.64 | 72.86
3.1.2.16 | Composição | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 21.3 | 26.47 | 383.4 | 476.46
3.1.2.17 | Composição | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 11.59 | 14.4 | 81.13 | 100.8
3.1.2.18 | Composição | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 54 | 48.21 | 59.91 | 2603.34 | 3235.14
3.1.2.19 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 28.21 | 35.05 | 338.52 | 420.6
3.1.2.20 | Composição | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 34.6 | 43 | 622.8 | 774
3.1.2.21 | Composição | ORSE | 1595 | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 5 | 29.01 | 36.05 | 145.05 | 180.25
3.1.2.22 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1 | 124.25 | 154.41 | 124.25 | 154.41
3.1.2.23 | Composição | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1 | 30.75 | 38.21 | 30.75 | 38.21
3.1.2.24 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 11.45 | 14.23 | 68.7 | 85.38
3.2 |  |  |  | Pluvial | vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos |  |  |  |  | 24696.56
3.2.1 | Composição | ORSE | 1212 | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 4 | 6.21 | 7.71 | 24.84 | 30.84
3.2.2 | Insumo | SINAPI | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 16 | 10.17 | 12.63 | 162.72 | 202.08
3.2.3 | Composição | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 138.7 | 172.37 | 554.8 | 689.48
3.2.4 | Composição | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 141.9 | 176.35 | 567.6 | 705.4
3.2.5 | Composição | SINAPI | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 275.67 | 342.6 | 275.67 | 342.6
3.2.6 | Composição | SINAPI | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 193.8 | 240.85 | 775.2 | 963.4
3.2.7 | Composição | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 81 | 80.92 | 100.56 | 6554.52 | 8145.36
3.2.8 | Composição | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 58.76 | 73.02 | 352.56 | 438.12
3.2.9 | Composição | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30 | 72.2 | 89.73 | 2166 | 2691.9
3.2.10 | Composição | ORSE(A) | 9469 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m | un | 2 | 2504.05 | 3112.03 | 5008.1 | 6224.06
3.2.11 | Composição | ORSE(A) | 12897 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | un | 4 | 273.19 | 339.52 | 1092.76 | 1358.08
3.2.12 | Insumo | SINAPI | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 70 | 28.97 | 36 | 2027.9 | 2520
3.2.13 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2 | 124.25 | 154.41 | 248.5 | 308.82
3.2.14 | Composição | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2 | 30.75 | 38.21 | 61.5 | 76.42
3.3 |  |  |  | Água Fria | nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos |  |  |  |  | 9244.42
3.3.1 |  |  |  | Alimentação | dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos |  |  |  |  | 2493.67
3.3.1.1 | Composição | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.18 | 42.47 | 34.18 | 42.47
3.3.1.2 | Composição | SINAPI | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 43.72 | 54.33 | 43.72 | 54.33
3.3.1.3 | Composição | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 4.3 | 5.34 | 4.3 | 5.34
3.3.1.4 | Composição | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.53 | 15.57 | 50.12 | 62.28
3.3.1.5 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72 | 15.64 | 19.43 | 1126.08 | 1398.96
3.3.1.6 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 21.9 | 27.21 | 21.9 | 27.21
3.3.1.7 | Insumo | SIURB | 76030 | RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1000L | Un | 1 | 690.02 | 857.55 | 690.02 | 857.55
3.3.1.8 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3.2 | 11.45 | 14.23 | 36.64 | 45.53
3.3.2 |  |  |  | Distribuição | seis mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos |  |  |  |  | 6750.75
3.3.2.1 | Composição | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 45.82 | 56.94 | 45.82 | 56.94
3.3.2.2 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 108.09 | 134.33 | 648.54 | 805.98
3.3.2.3 | Composição | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 102.86 | 127.83 | 308.58 | 383.49
3.3.2.4 | Composição | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 76.05 | 94.51 | 380.25 | 472.55
3.3.2.5 | Composição | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 12.63 | 15.69 | 75.78 | 94.14
3.3.2.6 | Composição | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.36 | 11.63 | 56.16 | 69.78
3.3.2.7 | Composição | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 8.77 | 10.89 | 149.09 | 185.13
3.3.2.8 | Composição | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 12.98 | 16.13 | 415.36 | 516.16
3.3.2.9 | Composição | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.39 | 11.66 | 46.95 | 58.3
3.3.2.10 | Composição | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 73 | 31.76 | 39.47 | 2318.48 | 2881.31
3.3.2.11 | Composição | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 16.16 | 20.08 | 274.72 | 341.36
3.3.2.12 | Composição | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 18.97 | 23.57 | 113.82 | 141.42
3.3.2.13 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 15.64 | 19.43 | 187.68 | 233.16
3.3.2.14 | Composição | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 21.9 | 27.21 | 21.9 | 27.21
3.3.2.15 | Composição | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 34 | 11.45 | 14.23 | 389.3 | 483.82
4 |  |  |  | Elétrico | cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos |  |  |  |  | 142557.35
4.1 |  |  |  | Acessórios para Eletrodutos | três mil, cinquenta e sete reais e doze centavos |  |  |  |  | 3057.12
4.1.1 | Composição | SISTEMA | 110300 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", CONDULETE, INSTALADA EM PAREDE - SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 | 38.94 | 48.39 | 1869.12 | 2322.72
4.1.2 | Composição | ORSE(A) | 777 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 30 | 19.7 | 24.48 | 591 | 734.4
4.2 |  |  |  | Cabos | oitenta e quatro mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos |  |  |  |  | 84312.17
4.2.1 | Composição | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 610 | 4.03 | 5 | 2458.3 | 3050
4.2.2 | Composição | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1305 | 5.79 | 7.19 | 7555.95 | 9382.95
4.2.3 | Composição | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1831 | 12.41 | 15.42 | 22722.71 | 28234.02
4.2.4 | Composição | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 8.91 | 11.07 | 4633.2 | 5756.4
4.2.5 | Composição | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 12.41 | 15.42 | 3102.5 | 3855
4.2.6 | Composição | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 200 | 20.93 | 26.01 | 4186 | 5202
4.2.7 | Composição | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 360 | 45.73 | 56.83 | 16462.8 | 20458.8
4.2.8 | Composição | AGETOP-CIVIL | 070560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 300 | 22.46 | 27.91 | 6738 | 8373
4.3 |  |  |  | Dispositivo Elétrico | três mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos |  |  |  |  | 3794.72
4.3.1 | Composição | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 60.19 | 74.8 | 120.38 | 149.6
4.3.2 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 37.65 | 46.79 | 338.85 | 421.11
4.3.3 | Composição | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 64.09 | 79.65 | 320.45 | 398.25
4.3.4 | Composição | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 60.19 | 74.8 | 300.95 | 374
4.3.5 | Composição | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 71.41 | 88.74 | 1928.07 | 2395.98
4.3.6 | Composição | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44.89 | 55.78 | 44.89 | 55.78
4.4 |  |  |  | Dispositivos de Proteção | quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos |  |  |  |  | 4593.36
4.4.1 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 13.64 | 16.95 | 81.84 | 101.7
4.4.2 | Composição | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 13.64 | 16.95 | 68.2 | 84.75
4.4.3 | Composição | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 16.07 | 19.97 | 32.14 | 39.94
4.4.4 | Composição | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 29.97 | 37.24 | 89.91 | 111.72
4.4.5 | Composição | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 66.76 | 82.96 | 467.32 | 580.72
4.4.6 | Composição | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 73.23 | 91.01 | 219.69 | 273.03
4.4.7 | Composição | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 129.16 | 160.52 | 129.16 | 160.52
4.4.8 | Composição | ORSE(A) | 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 570.54 | 709.06 | 570.54 | 709.06
4.4.9 | Composição | SISTEMA | 110303 | Dispositivo de Proteção Contra Surto 275V - 40 kA (Representativo) | UN | 4 | 104.9 | 130.36 | 419.6 | 521.44
4.4.10 | Composição | SIURB | 9004072 (E) | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 4 | 404.43 | 502.62 | 1617.72 | 2010.48
4.5 |  |  |  | Eletrodutos e Eletrocalhas | vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos |  |  |  |  | 23845.4
4.5.1 | Composição | SISTEMA | 110304 | Eletrocalha 50x50x3000mm - Chapa 18 - Fornecimento e Instalação - Incluso curvas, suportes e emendas | M | 190 | 62.68 | 77.89 | 11909.2 | 14799.1
4.5.2 | Composição | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 15.67 | 19.47 | 1410.3 | 1752.3
4.5.3 | Composição | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 19.98 | 24.83 | 3996 | 4966
4.5.4 | Composição | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 15.61 | 19.4 | 1873.2 | 2328
4.6 |  |  |  | Lâmpadas e Luminárias | dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos |  |  |  |  | 18958.35
4.6.1 | Composição | SISTEMA | 110305 | Luminária LED Alta Luminosidade - Ambientes Internos 100 W 150 lm / W | unid | 1 | 835.38 | 1038.21 | 835.38 | 1038.21
4.6.2 | Composição | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 30 | 37.46 | 46.55 | 1123.8 | 1396.5
4.6.3 | Composição | AGETOP-CIVIL | 071661 | LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W | un | 28 | 474.84 | 590.13 | 13295.52 | 16523.64
4.7 |  |  |  | Quadros de Distribuição/Caixas de Passagem/Entrada de Energia | três mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos |  |  |  |  | 3996.23
4.7.1 | Composição | SISTEMA | 110307 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO DRENO COM BRITA E AREIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 269.4 | 334.81 | 1347 | 1674.05
4.7.2 | Composição | ORSE(A) | 12229 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 883.53 | 1098.05 | 1767.06 | 2196.1
4.7.3 | Composição | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 2 | 50.73 | 63.04 | 101.46 | 126.08
5 |  |  |  | Estrutura Metálica/Cobertura | cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos |  |  |  |  | 180445.44
5.1 | Composição | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 845 | 73.35 | 91.15 | 61980.75 | 77021.75
5.2 | Composição | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 845 | 52.66 | 65.44 | 44497.7 | 55296.8
5.3 | Composição | SINAPI(A) | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 1,5 M E MENORES OU IGUAL A 3,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 213 | 6.19 | 7.69 | 1318.47 | 1637.97
5.4 | Composição | SINAPI(A) | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 4038.89 | 5019.53 | 36350.01 | 45175.77
5.5 | Composição | SINAPI | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.3 | 905.5 | 1125.35 | 271.65 | 337.6
5.6 | Composição | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18 | 11.73 | 14.57 | 211.14 | 262.26
5.7 | Composição | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.3 | 137 | 170.26 | 41.1 | 51.07
5.8 | Composição | SINAPI | 104928 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3 | 177.62 | 220.74 | 532.86 | 662.22
6 |  |  |  | Estrutural | trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e quatro reais e oitenta centavos |  |  |  |  | 354104.8
6.1 |  |  |  | Estrutura Pré-fabricada | trezentos e oito mil, quatrocentos reais e vinte e dois centavos |  |  |  |  | 308400.22
6.1.1 | Composição | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 642 | 10.44 | 12.97 | 6702.48 | 8326.74
6.1.2 | Composição | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 918 | 10.11 | 12.56 | 9280.98 | 11530.08
6.1.3 | Composição | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1720 | 9.81 | 12.19 | 16873.2 | 20966.8
6.1.4 | Composição | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1973 | 8.95 | 11.12 | 17658.35 | 21939.76
6.1.5 | Composição | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1791 | 7.63 | 9.48 | 13665.33 | 16978.68
6.1.6 | Composição | SINAPI | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1929 | 8.83 | 10.97 | 17033.07 | 21161.13
6.1.7 | Composição | ORSE(A) | 7823 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 8 | 255.11 | 317.05 | 2040.88 | 2536.4
6.1.8 | Composição | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 63.8 | 207.12 | 257.4 | 13214.25 | 16422.12
6.1.9 | Composição | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 3.2 | 187.07 | 232.49 | 598.62 | 743.96
6.1.10 | Composição | Próprio | 200083 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2018 | M³ | 24.17 | 527.61 | 655.71 | 12752.33 | 15848.51
6.1.11 | Composição | Próprio | 200084 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2018 | M³ | 30.46 | 924.97 | 1149.55 | 28174.58 | 35015.29
6.1.12 | Composição | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 63.8 | 1726.95 | 2146.25 | 110179.41 | 136930.75
6.2 |  |  |  | Arquibancada | quarenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos |  |  |  |  | 45704.58
6.2.1 | Composição | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 447.5 | 73.59 | 91.45 | 32931.52 | 40923.87
6.2.2 | Composição | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 71.6 | 5.79 | 7.19 | 414.56 | 514.8
6.2.3 | Composição | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 71.6 | 27.73 | 34.46 | 1985.46 | 2467.33
6.2.4 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 71.6 | 4.96 | 6.16 | 355.13 | 441.05
6.2.5 | Composição | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 71.6 | 15.26 | 18.96 | 1092.61 | 1357.53
7 |  |  |  | GLP | um mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos |  |  |  |  | 1224.98
7.1 | Composição | SINAPI | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 26.64 | 33.1 | 53.28 | 66.2
7.2 | Composição | SINAPI | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 42 | 22.2 | 27.59 | 932.4 | 1158.78
8 |  |  |  | Prevenção e Combate a Incêndio | trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos |  |  |  |  | 37849.25
8.1 | Composição | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 8 | 222.74 | 276.82 | 1781.92 | 2214.56
8.2 | Composição | EMOP | 05.054.0102-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 35 | 29.76 | 36.98 | 1041.6 | 1294.3
8.3 | Composição | Próprio | 3489 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - GRANDE - 2000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 26 | 269.61 | 335.07 | 7009.86 | 8711.82
8.4 | Composição | EMOP | 14.007.0505-0 | BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIALTIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL,DUPLA(2 FOLHAS),CONFECCIONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,00MM,1 HASTEVERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA).INDICADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. | UN | 4 | 1046.76 | 1300.91 | 4187.04 | 5203.64
8.5 | Composição | ORSE | 11935 | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 3 | 250.85 | 311.75 | 752.55 | 935.25
8.6 | Insumo | ORSE | 12831 | Assento desportivo anatômico com encosto em polipropileno, proteção contra raios UV, medindo 44x44x37,5cm, modelo X-ARQ, Marca Desk ou similar - fornecimento e instalaçao | un | 56 | 280.04 | 348.03 | 15682.24 | 19489.68
[8 empty] | Total sem BDI |  | 1018105.45
[8 empty] | Total do BDI |  | 247063.84
[8 empty] | Total |  | 1265169.29